附件

投  标  文  件

项目编号：CGBW-2025001

项目名称：黑石礁校区景观石基础建设项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理黑石礁校区景观石基础建设项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黑石礁校区景观石基础建设项目

项目编号：CGBW-2025001

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黑石礁校区景观石基础建设项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 黑石礁校区景观石基础建设项目概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 平面块料拆除 楼地面 石材面 | 理石拆除(600*600*30) | 10m2 | 8.568 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土基础 独立基础 毛石混凝土 | C30独立毛石砼加早强剂浇筑 | 10m3 | 15.48 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 现浇独立钢筋砼基础：C50加早强剂 | 10m3 | 3.0288 |  |  |
| 4 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | 钢筋基础制作安装：￠12 | t | 0.2376 |  |  |
| 5 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm | 钢筋基础制作安装：￠18 | t | 0.696 |  |  |
| 6 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 | 独立基础模板制作安装 | 100m2 | 0.1485 |  |  |
| 7 | 铸铁方型平台 基础上灌浆 | 高强度基础无收缩灌浆 | 10t | 0.25 |  |  |
| 8 | 履带式单斗液压挖掘机 | 挖掘机330型：1.6立方 | 台班 | 2 |  |  |
| 9 | 大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以外 | 大型机械进出场 | 台次 | 1 |  |  |
| 10 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 渣土装车外运：25Km， | 10m3 | 18.72 |  |  |
| 11 | 理石改色 | 理石改色 | 100m2 | 0.5742 |  |  |
| 12 | 水泥砂浆台阶面 水泥砂浆 20mm | 台阶抹灰 | 100m2 | 0.103484 |  |  |
| 13 | 栏杆栏板拆除 金属栏杆 |  | 10m | 0.82 |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  | 6% |  |  |  |
|  | 税金 |  | 9% |  |  |  |
|  | 暂列金额 |  | 10% |  |  |  |
|  | 工程费合计 |  |  |  |  |  |