附件

投  标  文  件

项目编号：BWC-XF-2023004

项目名称：黄渤海校区学生宿舍火灾自动报警系统消防物联网系统采购项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

我XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，系XXX的法定代表人，现委派我单位XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，全权代表我单位处理的黄渤海校区学生宿舍火灾自动报警系统消防物联网系统采购项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黄渤海校区学生宿舍火灾自动报警系统消防物联网系统采购项目

项目编号：CGBW-XF-2023004

我单位经详细研究决定，愿以人民币（大写）：xxx元，小写xxx元，进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后x日内完成。保修期：xx。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黄渤海校区学生宿舍火灾自动报警系统消防物联网系统采购项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.采购内容

| 产品名称 | 厂家 | 型号 | 报价 | 支持终端 数量 | 质保期 | 是否匹配学校现有设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防物联网系统 |  |  |  |  |  |  |

5.1消防物联网系统性能要求

5.1.1 报警监控功能，含警情GIS显示功能（在线地图）、报警分层图显示功能、警情分类指示功能、联网单位状态指示功能、警情接警处理功能、接警电话通话管理功能、警情视频联动显示功能、警情查询统计功能。

5.1.2 消控室值班查岗功能，含值班查岗状态指示功能、自动查岗功能、手动查岗功能、视频查岗功能、查岗结果查询统计功能。

5.1.3 建筑消防水系统状态监测功能，含消防水系统压力、液位超限报警指示功能、消防水系统压力、液位实时数据和历史数据显示功能、 消防水泵异常状态指示功能、水泵状态图形显示功能、水系统警报查询统计功能。

5.1.4 视频监控功能（视频接入采用RTSP拉流的方式），含视频设备状态指示功能、视频设备分级列表显示功能、视频设备分层图显示功能、视频手动查看功能、视频智能分析报警功能。

5.1.5 用户信息传输装置状态监控功能，含传输装置状态实时指示功能、传输装置状态列表显示功能、传输装置状态警情查询统计功能。

5.1.6 系统服务监控功能，含系统的服务、内存、硬盘状态自动监控功能，系统运行异常状态指示功能。

5.1.7 第三方信息推送及数据查询接口功能，使用HTTP REST API方式对外提供消防系统基础数据的采集和查询等功能，使用消息队列（rabbitmq）进行实时警情推送。

5.1.8 手机APP功能，含警情推送显示、设备状态查看、工程状态查看、系统状态查看等功能。

5.1.9 系统支持按照客户的需求进行部分功能的定制。

5.1.10 系统支持用户终端数量在40个的消防联网系统的建设。

5.1.11 系统适配学校已有火灾自动报警系统设备，实现消防系统的统一管理。

5.2服务要求

5.2.1 投标人提供的产品规格型号及配置，须由原装正规厂家生产，生产厂家应具有合格的消防产品生产资质及完善的质量保证体系。火灾自动报警联网监控管理系统（软件）具备软件产品登记证书,并加盖生产厂家公章（无生产厂家公章视为无效投标）。

5.2.2 投标人需具备良好的客户服务体制，在当地必须有办事处及技术负责人员,为学校提供系统安装、系统调试（含质保期内学校新增消防设备系统调试）等全方位技术咨询服务和快速的售后服务响应，服务时间为签订合同即日起三年（7*24小时）。